中華藝術學校教室冷氣使用管理辦法

01.響應政府節能減碳政策，室內溫度未超過攝氏28度以上，不開啟冷氣使

用。

02.上學期九月至一月、下學期三月至六月開放，預計九個月。

03.普通教室：週一至週五：上午九點至下午五點十分。

假日、夜間：須依借用手續，事先向總務處申請始得使用。

04.專業教室:依上課需求開啟。

05.冷氣機開機後，自動溫控應定在26度，並開啟電扇加速室溫下降，使冷房

效果遍及全教室。

06.停機再開至少應間隔半小時。

07.指派值勤同學經常保持機體清潔，並至少每月清洗過濾網一次。（濾網以

清水沖洗/陰乾即可使用，不宜使用刷子）

08.使用過程中若發現有問題，請立即通知導師並會同總務處處理，勿任意自

行拆卸開關，避免發生危險。

09.寒假、暑假開、關機前，各使用班級應先行機具清潔，以維護冷氣之基本

保養。

10.使用期間應注意濾網及機體的清潔，如人為破壞、使用不當，致使冷氣設

備損壞，則由使用班級或使用人照價賠償。

11.放學或活動結束時，最後離開之人員應負責關閉冷氣，並由班導師或指導

老師督導負責。

12.除開放時間以外，學生擅自留守教室並使用冷氣，總務處即逕行驅離人員。

13.本管理辦法高中及國小部同時適用。